# Karta Informacyjna dla Klienta-Instrukcja Po Montażu Okien Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za wybór naszych okien! W celu zapewnienia długotrwałej jakości i bezawaryjnej eksploatacji, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zaleceniami dotyczącymi pielęgnacji i użytkowania okien po montażu.

# Usunięcie Folii Ochronnych

  - Termin: Należy usunąć folie ochronne z profili oraz naklejki ze szkła

najpóźniej do 3miesięcy po montażu.

    - Zbyt długie pozostawienie folii może utrudnić jej usunięcie  i prowadzić do trwałych uszkodzeń powierzchni.

# Okna Przesuwne i Nasłonecznienie (efekt bi-metalu)

  - Okna przesuwne, które są narażone na bezpośrednie nasłonecznienie, szczególnie w ciemnych kolorach powinny być zadaszone. Brak ochrony przed słońcem może negatywnie wpłynąć na ich pracę i płynność przesuwania.

# Ocena Jakości Szyb

  - Jakość szyb powinna być oceniana z odległości 3 metrów zgodnie z wytycznymi producenta szkła.

  - Prosimy o sprawdzenie szyb zaraz po montażu. Ewentualne późniejsze uszkodzenia szyb, takie jak pęknięcia czy rysy na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych, nie będą uwzględniane w ramach reklamacji.

# Konserwacja Okuć

  - Zalecenie: Okucia okienne należy konserwować co najmniej raz w roku, aby zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie. Regularna konserwacja zwiększa ich żywotność i zapewnia płynną obsługę.

  - Regulacja i konserwacja okuć leży po stronie użytkownika i nie podlega gwarancji.

# Montaż Klamek i Akcesoriów

  - Jeśli klamki i inne akcesoria nie zostały zamontowane a zostały przekazane, to ich montaż leży po stronie klienta.

# Dalsza Dokumentacja

  - Zachęcamy do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży (OWS) na naszej stronie internetowej:

www.oknaslak.pl

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym działem Obsługi Klienta.

# Dziękujemy za zaufanie!

Zespół OknaŚląsk